# Catálogo New Japan e ASPIRAMAQ - 2025

Sobre a Empresa A New Japan é uma empresa brasileira com filosofia japonesa, atuando há mais de 57 anos entregando soluções industriais. A ASPIRAMAQ faz parte do grupo, fornecendo equipamentos como coletores de pó, aspiradores industriais e exaustores.

- Endereço: Rua Tiguassu, 90/100 - Jd. Inamar - Diadema - SP, CEP: 09970-310-SP.

- Contato Institucional: vendas@newjapan.com.br / vendas@aspiramaq.com.br.

## 1. Coletores de Pó - Linha Ciclone

Equipamentos indicados para diversos tipos de particulados, com motores trifásicos de alto rendimento WEG-2P 60Hz e proteção IP55.

- Mod. Ciclone (Tipo Zig-Zag): Indicado para faísca, mineral, fumos, metálico, biológicos, químicos e outros.

- Mod. Ciclone (Tipo Cartucho): Indicado para faísca, mineral, fumos, metálico, biológicos, químicos e outros.

- Mod. Ciclone Mogno (Tipo Chuveiro): Indicado para fumaça de borracha, faísca, laser e outros.

- Mod. Ciclone 150 (Tipo New York - pedido especial): Indicado para fumaça de borracha, faísca, negro de fumo, laser e outros.

- Mod. Ciclone 50 (Tipo New York e New York em Aço Inox): Opcional aberto ou fechado nas laterais, utiliza tambor de 200 L. Indicado para borracha, pó químico, alimento, pó farmacêutico, abrasivo, etc.

- Mod. Ciclone Cartucho New Maq (Tipo Pulse-Jet): Indicado para CNC laser e Plasma.

- Mod. Ciclone 150/200 Duplo (Tipo New York): Depósito de 4 tambores de 200 L, indicado para pigmento, fumos e pó úmido.

Tabela Técnica - Linha Ciclone / Mogno | Modelo | Motor | Pressão | Vazão | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Ciclone - 30 | 3,0 HP | 200mmCA | 3.400 m³/h | | Ciclone - 50 | 5,0 HP | 200mmCA | 4.500 m³/h | | Ciclone/Mogno - 75 | 7,5 HP | 200mmCA | 6.200 m³/h | | Ciclone/Mogno - 100 | 10,0 HP | 200mmCA | 8.000 m³/h | | Ciclone/Mogno - 150 | 15,0 HP | 200mmCA | 15.000 m³/h | | Ciclone - 200 | 20,0 HP | 200mmCA | 17.000 m³/h | | Ciclone - 250 | 25,0 HP | 200mmCA | 23.000 m³/h | | Ciclone - 300 | 30,0 HP | 200mmCA | Sob Consulta |

## 2. Coletores de Pó - Linha TAKA

Confeccionados em aço carbono. Indicados para pó em geral, cavacos, granulados, madeira, etc.

- Mod. TAKA (Tipo New York): Utiliza depósito tipo Tambor, com opções aberto ou fechado nas laterais.

- Mod. TAKA (Tipo Mini Silo): Depósito de 2.000 ou 4.000 L, indicado para Madeira, MDF e pó em geral.

Tabela Técnica - Linha TAKA | Modelo | Motor | Pressão | Vazão | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Taka - 75 | 7,5 HP | 200mmCA | 6.200 m³/h | | Taka - 100 | 10,0 HP | 200mmCA | 8.000 m³/h | | Taka - 150 | 15,0 HP | 200mmCA | 15.000 m³/h | | Taka - 200 | 20,0 HP | 200mmCA | 17.000 m³/h | | Taka - 250 | 25,0 HP | 200mmCA | 23.000 m³/h | | Taka - 300 | 30,0 HP | 200mmCA | Sob Consulta |

## 3. Coletores de Pó - Outros modelos

- Mod. JK 500 e JK 750 (Tipo Filtro Bag): Indicados para pó fino e de média granulometria, seco, toner, química, fumaça de solda e outros, com depósito de 150 L. O modelo JK 500 possui motor de 5,0 HP e vazão de 4.500 m³/h, enquanto o JK 750 tem motor de 7,5 HP e vazão de 6.200 m³/h.

- Mod. Balão 300 (Tipo MAQ): Indicado para Cabine de Jateamento, conta com motor de 3,0 HP e vazão de 2.000 m³/h.

## 4. Exaustores e Filtros

- Exaustor Industrial Mod. EXAS (Tipo Centrífugo com motor direto): Indicado para plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc. Disponível em modelos que variam do EXAS-30 (3,0 HP, vazão de 3.400 m³/h) até o EXAS-300 (30,0 HP).

## 5. Aspiradores Industriais

Todos os modelos utilizam motores trifásicos 220/380/440V.

- Mod. MARY 500/750/1000 (Tipo Tambor): Depósito de 150 L, indicado para limpeza geral, milho, soja, plásticos e pó médio.

- Mod. PAULO 500/750/1000/1500/2000 (Tipo Tambor): Mesma indicação da linha Mary, com depósito de 150 L.

- Mod. PAULO SUPER 1000/1500/2000 (Tipo Caçamba): Indicado para grandes volumes de areia úmida, cavacos, óleo, água e pó pesado, com depósitos de 200 L e 353 L.

- Mod. VÁCUO SUPER 77 (Tipo Tambor): Depósito de 150 L, indicado para líquidos, granulados, cavacos e obras. Possui 2 motores de 7,5 HP gerando pressão de 4.100mmCA.

- Mod. PARANÁ (Tipo Basculante) e V80 (Tipo Descarga): Indicados para obras e pó pesado, operam com motor de 7,5 HP.

- Mod. MAQ 300/600/750/1000 BASCULANTE (Tipo Akira): Indicados para pó de madeira e têxtil, operando com tambor de 200L. O modelo MAQ 300 possui 3,0 HP, e o MAQ 1000 alcança 10,0 HP com vazão de 10,0 m³/min.

- Mod. V170 / V120 (Tipo Descarga original): Atuam também como sugador de grãos, equipados com motores de 16,9 HP (V170) e 11,53 HP (V120).

## 6. Equipamentos Diversos e Acessórios

- Locação: A empresa disponibiliza modelos como o SUPER 77 e VÁCUO 70 para locação.

- Ventilação / Dutos: Modelos HT 50, HT 75, Tsuki 50 e EMI 75.

- Acessórios Fornecidos: Mangueiras flexíveis (transparentes, em PVC ou alumínio), filtros de carvão ativado, filtros zig-zag, ventoinhas com aletas em aço inox, bocais (bico de pato, retangular, triangular), válvula rotativa e braço extrator articulado com coifa. A empresa também fornece manutenção e reformas para equipamentos de outros fabricantes.